**附件2 水电耗材**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **指导价****（单位：元）** | **备注** |
| **铜单线** | **2.5平方** | **绿宝** | **卷** | **129** | **95米** |
| **铜单线** | **4平方** | **绿宝** | **卷** | **215** | **95米** |
| **铜单线** | **6平方** | **绿宝** | **卷** | **320** | **95米** |
| **铜单线** | **10平方** | **绿宝** | **卷** | **541** | **95米** |
| **铜护线** | **2.5平方** | **绿宝** | **卷** | **305** | **95米** |
| **单联双控** |  | **正泰** | **个** | **7** |  |
| **双开** |  | **正泰** | **个** | **10** |  |
| **三开** |  | **正泰** | **个** | **12** |  |
| **四开** |  | **正泰** | **个** | **19** |  |
| **五孔插座** |  | **正泰** | **个** | **7** |  |
| **单开五孔** |  | **正泰** | **个** | **10** |  |
| **空调插座** |  | **正泰** | **个** | **11** |  |
| **声光控开关** |  | **正泰** | **个** | **19** |  |
| **风扇调速** |  | **正泰** | **个** | **17** |  |
| **1P断路器** | **25A-40A** | **正泰** | **个** | **8** |  |
| **2P断路器** | **40A-63A** | **正泰** | **个** | **24** |  |
| **3P断路器** | **40A-100A** | **正泰** | **个** | **28** |  |
| **1P漏保** | **40A-63A** | **正泰** | **个** | **21** |  |
| **2P漏保** | **40A-63A** | **正泰** | **个** | **25** |  |
| **3P漏保** | **40A-100A** | **正泰** | **个** | **33** |  |
| **LED日光灯管** | **18W-20W** | **兆驰|朵盛|法克斯** | **个** | **12** | **1.2m,光通量不小于6500LW** |
| **LED灯芯片** | **18W-20W** | **小样|威固|通阳** | **个** | **20** |  |
| **LED灯泡** | **5W-7W** | **兆驰|仟嘉靓|卡迪之光** | **个** | **9.5** |  |
| **小脚踩冲洗阀** |  | **思柯|杰冠|雅尔丹** | **个** | **103** | **全铜** |
| **大脚踩冲洗阀** |  | **思柯|杰冠|雅尔丹** | **个** | **200** | **全铜** |
| **小便斗感应器** |  | **日鼎|雅尔丹** | **个** | **278** | **交直流双电源** |
| **拖把池** |  | **佛山|恒洁** | **个** | **120** | **40\*40含下水管** |
| **马桶盖板** |  | **仁泰|马可波罗** | **个** | **34** | **全塑** |
| **马桶洁具** |  | **温立达|佛山|雨西** | **个** | **25** |  |
| **给水软管** |  | **金鹭星|狂龙** | **个** | **6** |  |
| **三角阀** |  | **思柯|金鹭星|马可波罗** | **个** | **15** | **铜芯** |
| **生料带** |  |  | **卷** | **1** |  |
| **小球泡** | **25W** | **祥源|沪工|卡迪之光** | **个** | **1.6** |  |
| **集成吊顶灯** | **30\*30** | **兆驰|赛安达|法克斯** | **个** | **28** |  |
| **吊扇** | **120cm** | **美的** | **个** | **142** |  |
| **防水胶布** |  | **电老虎|德力西|九头鸟** | **卷** | **2** |  |
| **电水壶芯** |  | **红盛通红|江南|绵阳** | **个** | **13** |  |
| **快开龙头** |  | **金珑王|标鹏|马可波罗** | **个** | **11** | **陶瓷芯** |
| **加长龙头** |  | **金珑王|标鹏|马可波罗** | **个** | **14** | **陶瓷芯** |
| **洗衣机龙头** |  | **金珑王|金鹭星|马可波罗** | **个** | **24** | **陶瓷芯** |
| **面盆龙头** |  | **金珑王|高卫斯|马可波罗** | **个** | **45** | **陶瓷芯** |
| **球阀** | **DN20** | **巨水|金鹭星|玉环** | **个** | **12** | **全铜** |